附件3

**2025年度仪器设备检定/校准清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 | 检定/校准日期 | 复核间隔 | 备注 |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | AA-7000 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 2 | 双光束紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 3 | 电子分析天平 | AB204-S | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 4 | 电子分析天平 | AB204-S | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 5 | 电子分析天平 | XS205DU | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 6 | 生化培养箱 | LRH-150F | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 7 | 生化培养箱 | LRH-250 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 8 | 台式离心机 | TDL-40B | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 9 | 箱式电阻炉 | SX-5-12 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 10 | 高原空盒气压表 | DYM3－1 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 11 | 高原空盒气压表 | DYM3－1 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 12 | 原子荧光光度计 | AFS-933 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 13 | 离子色谱仪 | ICS-600 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 14 | 红外分光测油仪 | OIL480 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | UV-2600 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 16 | 可见分光光度计 | 723N | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 17 | 超纯水器 | GWA-VN2 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 18 | 浊度计 | HI98703 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 19 | pH计 | pH3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 20 | pH计 | pH3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 21 | 溶解氧测定仪 | Oxi3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 22 | 溶解氧测定仪 | Oxi3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 23 | 电导率仪 | Cond3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 24 | 电导率仪 | Cond3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 25 | 多功能噪声分析仪 | AWA5688 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 26 | 多功能噪声分析仪 | AWA5688 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 27 | 浊度计 | Turb430IR | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 28 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 29 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 30 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 31 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 32 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 33 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 34 | 全自动挥发酚分析仪 | OL2020 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 35 | 智能一体化蒸馏仪 | ST106-3T | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 36 | 智能一体化蒸馏仪 | ST106-3RW | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 37 | 全自动阴离子表面活性剂分析仪 | OL2010 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 38 | 恒温水浴锅 | HWS-28 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 39 | 恒温水浴锅 | HWS-28 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 40 | 恒温水浴锅 | HWS-28 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 41 | 低速离心机 | TDL-40B（4\*100ml） | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 42 | 低速离心机 | TDL-40B（4\*100ml） | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 43 | 智能皂膜流量计 | 崂应7030H | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 44 | 智能皂膜流量计 | 崂应7030H | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 45 | 噪声分析仪 | AWA5688 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 46 | 噪声分析仪 | AWA5688 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 47 | 噪声分析仪 | AWA5688 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 48 | 噪声分析仪 | AWA5688 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 49 | 噪声分析仪 | AWA5688 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 50 | 噪声分析仪 | AWA5688 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 51 | 声校准器 | 6221B | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 52 | 声校准器 | 6221B | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 53 | 声校准器 | 6221B | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 54 | 声校准器 | AWA6223+F | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 55 | 声校准器 | AWA6223+F | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 56 | pH计 | pH3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 57 | pH计 | pH3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 58 | pH计 | pH3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 59 | 溶解氧测定仪 | Oxi3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 60 | 溶解氧测定仪 | Oxi3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 61 | 溶解氧测定仪 | Oxi3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 62 | 立式高压灭菌锅 | LDZF-50L-I | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 63 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 64 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9140A | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 65 | 电导率仪 | Cond3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 66 | 电导率仪 | Cond3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 67 | 电导率仪 | Cond3310 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 68 | 全自动紫外测油仪 | OLI520A | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 69 | 智能COD石墨回流消解仪 | ST106B1 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 70 | 容量瓶 |  | 2025.5.29 | 一年 | 10ml、50ml、100ml、250ml、500ml、1000ml，每种刻度各3个 |
| 71 | 滴定管 |  | 2025.5.29 | 一年 | 50ml、25ml，每种刻度各5个 |
| 72 | 移液枪 |  | 2025.5.29 | 一年 | 1-10ml 8个、 100-1000ul 13个、 1-5ml 13个 |
| 73 | 液体连续分配器 |  | 2025.5.29 | 一年 | 4个 |
| 74 | 移液管 |  | 2025.5.29 | 一年 | 1ml、2ml、5ml、10ml、15ml、25ml、50ml、100ml，每种刻度分度移液管和无分度移液管各3支 |
| 75 | 比色管 |  | 2025.5.29 | 一年 | 10ml、100ml各10支，25ml、50ml、各20支 |
| 76 | 浊度计 | Turb430IR | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 77 | 浊度计 | Turb430IR | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 78 | 浊度计 | Turb430IR | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 79 | 实验室温湿度计 |  |  | 一年 | 机械式30个 |
| 80 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 81 | 多功能声级计 | AWA6228+ | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 82 | 电子天平 | JA303A | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 83 | 电子天平 | JA303A | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 84 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 85 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 86 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 87 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 88 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 89 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 90 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 91 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 92 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 93 | 环境空气综合采样器 | 崂应2050 | 2025.5.29 | 一年 |  |
| 94 | 环境空气综合采样器 | 崂应2020 |  | 一年 |  |
| 95 | 分体式风速仪 | 德力西DLY-1603A |  | 一年 | 10个 |
| 96 | 紫外可见分光光度计 | WTW |  | 一年 |  |