附件1

# 西藏自治区生态环境监测中心实验室改造设计

# 服务采购项目需求

| 一、项目要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 西藏 自治 区生 态环 境监 测中 心实 验室 改造 设计 服务 | 1 | 一、项目概况 为进一步提升西藏自治区生态环境监测中心的各项监测能力，确保实验室环境符合国家《检验检测机构资质认定评审准则》及《环境监测实验室建设规范》（HJ/T 91-2002）要求，拟委托专业团队对中心院内遥感大楼实验室进行升级改造设计。 二、项目预算 设计费用预算为186500.0元。 三、项目服务地点 西藏自治区生态环境监测中心院内 四、项目服务内容 按照实验室标准化建设要求，将遥感大楼负一、一、三、四、五层设计改造成标准化分析实验室。设计内容包括但不局限于：确定实验室区划、各房间功能、实验室内部布局，实验室集中供气、供水、通风系统、强电弱电系统、监控系统、废气废液处理系统等，新建水生态实验室、新污染物实验室、生物安全正压超净实验室、水生生物标本展示区、实验室试剂库以及实验室一体化展示区等。 五、服务工作要求 服务单位应严格按照《检验检测机构资质认定评审准则》及《环境监测实验室建设规范》（HJ/T 91-2002）要求，设计实验室区划、功能及布局，确保实验室环境符合国家标准化建设要求。 六、监督管理 服务单位应承担区监测中心实验室改造施工期的指导和咨询工作，否则区监测中心有权终止合同，并追究相关责任。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1．报价要求 本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）验收及专家评估费用等。（4）与本项目有关的其他一切费用。 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 2．项目服务时间及服务地点 （1）服务期限：负责实验室改造施工期指导工作，截止实验室改造完成。 （2）服务地点：西藏自治区生态环境监测中心 3．服务交付时间及交付地点 （1）交付时间：设计施工图于2025年12月30日前交付 （2）交付地点：西藏自治区生态环境监测中心 4．其他要求 供应商所提交报价应在项目预算内，且报价只能一次报出不得更改，超出项目预算的将被认定为无效报价，按作废处理。经对报价文件比较，以满足我单位采购需求确定成交供应商。 5．合同签订要求 自发布成交结果公告之日起，成交人应与采购人于10个工作日内签订合同。成交人逾期不签订合同的，视为成交人主动放弃成交结果，由此产生的全部责任后果由成交人承担。 |  |  |