- 附件1

2026年阿里生态环境监测中心

委托监测清单

- 1.国控、区控、生态补偿县地表水：

- 监测点位：22个；

- 委托监测项目：铜、铅、锌、镉，共计4项；

监测频次：每季度1次，1年4次。

- 2.地级集中式饮用水水源地：

- 监测点位：2个；

常规委托监测项目：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法）、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性，共计37项；

监测频次：每月1次，1年8次（每季度第一个月由阿里监测中心同区控监测一并完成），8次需受托单位自行采样。

- 2.县级集中式饮用水水源地：

- （一）地下型饮用水源地：

监测点位：11个；

常规委托监测项目：铁、锰、铜、锌、铅、镉、铝、钠、碘化物、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性，共15项；

全分析委托监测项目：铁、锰、铜、锌、铝、钠、碘化物、镉、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、铊、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三溴甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、邻二氯苯、对二氯苯、三氯苯（总量）、乙苯、二甲苯（总量）、苯乙烯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、萘、蔥、荧蔥、苯并[b]荧蔥、苯并[a]芘、多氯联苯（总量）、邻苯二甲酸二( 2-乙基已基）酯、2,4,6-三氯酚、五氯酚、六六六（总量）、γ-六六六（林丹）、滴滴涕（总量）、六氯苯、七氯、2,4-滴、克百威、涕灭威、敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、毒死蜱、百菌清、莠去津、草甘膦，共计69项;

监测频次：每季度1次，1年4次，其中第三季度的第一个月做一次水质全分析监测。

（二）地表型饮用水源地：

监测点位：3个；

常规委托监测项目：铜、锌、镉、铅、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲笨、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1.2-二氯苯、1.4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯、邻苯二甲酸二丁酯、阿特拉津、苯并(a)芘、林丹、滴滴涕、铁、锰、钼、铍、钡、镍、钒、钴、锑、硼、铊，共40项；

全分析委托监测项目：铜、锌、镉、铅、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲笨、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1.2-二氯苯、1.4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯、邻苯二甲酸二丁酯、阿特拉津、苯并(a)芘、林丹、滴滴涕、铁、锰、钼、铍、钡、镍、钒、钴、锑、硼、铊、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、绿丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、四氯苯、六氯苯、2,4-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯、2,4-二硝基绿苯、2,4-二硝基绿苯酚、五氯酚、苯胺、联苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、水合肼、四乙基铅、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、甲基汞、多氯联苯、微囊藻毒素-LR、黄磷、钛，共87项；

监测频次：每季度1次，1年4次，其中第三季度的第一个月做一次水质全分析监测。

- 4、生态补偿县土壤：

监测点位：2个；

监测项目：pH值、阳离子交换量、土壤有机质、镉、汞、砷、铜、铅、 铬、锌、镍、六六六总量、滴滴涕总量；

监测频次：全年1次。