

[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK2]关于公开采购高能脉冲强光新污染物降解处理设备的询价公告
根据西藏自治区科技计划项目工作需要，我单位拟在中小型污水处理站开展新污染物水处理生产示范，现对工作所需的高能脉冲强光新污染物降解处理设备进行公开询价，欢迎符合条件的潜在申请人参与本次公开询价。
一、项目情况
（一）采购单位：西藏自治区生态环境科学研究院。
[bookmark: OLE_LINK3]（二）项目名称：高能脉冲强光新污染物降解处理设备采购项目。
（三）项目资金：预算资金，报价不超过116000元。
（四）采购地点：拉萨市城关区。
（五）设备技术参数、数量要求：
	采购设备名称
	高能脉冲强光新污染物降解处理设备

	设备说明
	利用瞬时、高强度脉冲光能量作用于废水中的有机污染物，实现污染物快速降解。

	采购数量
	1台

	技术参数
	[bookmark: OLE_LINK6]1.品牌、型号不限，电源220V 50Hz，额定功率2.5kW，脉冲灯管数量4组，主体材质304不锈钢，灯管寿命≥10000小时，接口形式：卫生级快接接口；日处理能力≥10吨/天。
2.抗生素（Sulfapyridine、Lincomycin、Ketoconazole）、农药（Dinotefuran、Boscalid）、药品与个人护理品（IPF、NPX）、有机滤光剂（PBSA、BP4）去除率≥95%。


（六）质量要求：符合采购单位的要求。
（七）服务要求：按采购单位要求，设备需要邮寄进藏，且能够在拉萨市、林芝市等城镇污水处理厂提供相关设备现场安装运维服务。
二、报名单位资质要求
（一）申请人应具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，能够遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）申请人近三年内未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（三）本项目不接受联合体参加比选。
三、报名及资料审核
（一）申请人需提供营业执照或统一社会信用代码证书、法定代表人身份证、相关资格证书复印件，所有复印件加盖公章。
（二）申请人需按照资质要求提供相关证明材料，我单位将对报名材料进行综合评估，申报材料可包含但不限于以下材料：企业资质、企业信誉（经营活动中是否存在违法违纪行为、是否依法纳税等）、类似业绩（是否为高能脉冲强光新污染物降解处理设备提供过销售和安装服务等）、产品价格等，择优遴选。
（三）公告时间结束前将报名材料及相关证明资料纸质件（一份）密封后送至西藏自治区生态环境科学研究院生态安全与气候变化研究室。报名单位对报名材料的真实性负责。若发现弄虚作假，将取消其报名资格。
四、报名文件递交时间、地点及联系方式
（一）报名时间：2026年10月8日至2026年10月14日（逾期不予受理）。
（二）报名文件递交地点：西藏自治区拉萨市城关区金珠中路26号西藏自治区生态环境科学研究院。
（三）联系人：郑女士，联系电话：0891-6509162

西藏自治区生态环境科学研究院
                                                   2026年9月30日
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